# PKiM / PSOT / PFN 2007	Autor programu: Marc de Lignie, Dutch Meteor Society (DMS)

# AstroRecord 3.2

### Instrukcja użytkowania programu

### Wymagania

  - Komputer PC, minimum 386SX z koprocesorem matematycznym

  - Minimum 6 MB RAM, zalecane 32 MB

  - System Windows 3.1/95/98/XP

### Instalacja

W celu zainstalowania programu wystarczy rozpakować archiwum AR302.rar. Domyślną ścieżką dla programu jest c:\ar302. Jeżeli rozpakujemy archiwum do innego katalogu to poprawić należy ścieżki w pliku astrorecord.ini

[Astro Record]

Window=0 0 1024 768

MarkCenter=1

PCDResolution=4

Randomness=0

SkycatParms=5.00   6.0

SkycatDir=c:\ar32\

StationFile=c:\ar32\station.dat

Image=c:\probna redukcja\20040811\*.bmp

OutputDir=

Station=80001

Zmodyfikować należy ścieżki w pozycjach SkycatDir  i StationFile.

### Użytkowanie programu

- Otwieranie plików

Program AstroRecord obsługuje pliki *.bmp w dowolnej rozdzielczości i 8-mio bitowej głębi szarości. Dodatkowo wykorzystywać daje się pliki *.avi oraz nieco egzotyczny format *.pcd. Obrazki ładować można z dysku lub też można je wklejać wprost ze schowka. Aby otworzyć obrazek z dysku klikamy na menu file po czym wybieramy Open Image File i otwieramy właściwy plik. Wklejanie obrazka ze schowka realizujemy klikając kolejno na  Edit i Paste Image.

Wyświetlanie obrazka

Po załadowaniu lub wklejeniu obrazka jego zawartość jest wyświetlana i dopasowywana rozmiarami do okna. Jeżeli obrazek posiada nietypowy format to jego zawartość może wydać się nieco zdeformowana co jednak nie ma wpływu na późniejsze pomiary. Jeżeli chcemy uzyskać obrazek w oryginalnych wymiarach to klikamy na Image  Original Pixels. (Operacja odwrotna realizowana jest poprzez Image  Zoom to Fit).

Używając opcji zawartych w menu Image Brightness/Contrast regulujemy jasność i kontrast obrazu, przy użyciu przycisku Invert uzyskuje się obraz w odwróconych kolorach.

W przypadku plików *.avi wyświetlana jest średnia ze wszystkich klatek. Dodatkowo istnieje opcja Image  Play uruchamiająca domyślny odtwarzacz plików avi dla systemu windows

Wprowadzanie parametrów ekspozycji

.

Pierwszym krokiem redukcji obrazka jest wprowadzenie parametrów ekspozycji. Aby tego dokonać kliknąć należy na menu Measure  Exposure Data. Pojawi się okno takie jak przedstawione powyżej. Wprowadzamy kolejno następujące dane

- Station		wybieramy kod stacji bolidowej. Jeżeli na liście brakuje odpowiedniej stacji możemy dodać nową lokalizację wybierając pozycję New Station i wypełniając odpowiednie pola.

- Image/Meteor no.	Pola określające nazwę obrazka i meteoru.

- Date/Time		W górnym wierszu ramki Date/Time podajemy datę oraz moment pojawienia się meteoru. Dolny wiersz (Reference Time) określa moment dla którego wyznaczane będą pozycje gwiazd porównania. W przypadku obserwacji video moment pojawienia i moment referencyjny są takie same. W przypadku długoczasowej obserwacji foto momentem referencyjnym jest moment początku lub końca ekspozycji (w takim wypadku zaznaczamy przy redukcji początki lub końce łuków gwiazdowych).

- Objective		Podajemy typ obiektywu (w dowolny sposób, jest to tylko łańcuch tekstowy zapisywany do pliku dla celów informacyjnych).

- Shutter		Wybieramy z listy (lub w razie potrzeby dodajemy) częstotliwość przecięć shuttera. W przypadku obserwacji video podajemy wartość 25Hz, w przypadku obserwacji foto bez shuttera dowolną wartość (nie podajemy wartości 0 która może wywoływać błędy przy późniejszych obliczeniach).

- Astrometry		Do wyboru są opcje Turner i Redsky. Zaznaczamy „Turner” w przypadku klasycznej astrometrii i „Redsky” w przypadku obrazków z obiektywów fisheye

Zaznaczanie i rozpoznawanie gwiazd

W menu Measure wybieramy opcję Stars – w ten oto sposób przełączamy AstroRecorda w tryb zaznaczania i rozpoznawania gwiazd. Do rozpoczęcia pracy potrzebujemy znajomości numerów katalogowych flamsteeda dla minimum trzech gwiazd znajdujących się na obrazku. Konieczny więc będzie atlas nieba lub odpowiedni software typu planetarium podający dane katalogowe. Polecam do takich zastosowań popularne oprogramowanie SkyMap.

Klikamy na pierwszą z rozpoznanych przez nas na obrazku gwiazd. Pojawi się okno takie jak poniżej:

Przy użyciu kursora w możliwie jak najdokładniejszy sposób zaznaczamy środek wybranej gwiazdy. W polu Name wpisujemy oznaczenie katalogowe w postaci np.”3 Lyr”, „51 UMi”.

Klikamy przycisk Search. Dane rozpoznanej  w katalogu gwiazdy zostaną wyświetlone poniżej:

Wybraną gwiazdę zatwierdzamy przyciskiem OK. W podobny sposób zaznaczamy kolejne dwie gwiazdy. Mając w sumie 3 obiekty program jest w stanie stworzyć najprostszą siatkę współrzędnych na podstawie której może rozpoznawać półautomatycznie kolejne gwiazdy doskonaląc przy okazji dopasowanie.

Po zaznaczeniu 4-ego obiektu otrzymujemy listę obiektów na której najbardziej prawdopodobna gwiazda zostaje podświetlona.

Biorąc pod uwagę wartości w kolumnie st.dev możemy zadecydować która z wyświetlonych gwiazd jest tą najbardziej prawdopodobną, ewentualnie wybierając inną pozycję z listy możemy określić inny obiekt. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK lub prawym klawiszem myszy.

Przy zaznaczeniu minimum 7 gwiazd program automatycznie przechodzi do drugiego stopnia dopasowania. Trzeci stopień osiągamy zaznaczając minimum 12 gwiazd. Stopień dopasowania możemy zmieniać ręcznie używając przycisków + i – u dołu ekranu. Podczas zaznaczania należy śledzić parametry pojawiające się na dolnym pasku aplikacji. Znajdujemy tam pozycje:

Stars	-		ilość zaznaczonych gwiazd porównania

Breaks -		ilość punktów meteoru

Replays -		ilość powtórzeń pomiarów

Order  -		stopień dopasowania siatki (1,2,3)

St.dev - 		średni błąd dopasowania siatki

W szczególności należy zwracać uwagę na ostatni z parametrów. Jeżeli po zaznaczeniu kolejnego obiektu błąd w sposób znaczący wzrośnie lub przyjmie wartość 99.99 wówczas należy cofnąć ostatnią operację zaznaczenia i wybrać inny obiekt.

Przy zaznaczeniu pierwszych gwiazd pamiętać należy o tym aby budowanie siatki współrzędnych rozpocząć na jak największej powierzchni obrazka. Pierwsze 3 gwiazdy powinny być szeroko rozrzucone, powstający w ten sposób trójkąt nie może być zbyt płaski. W przypadku łuków gwiazdowych zaznaczamy ich odpowiednie końce.

Analiza dopasowania

Klikając prawym klawiszem myszy na obrazku uzyskujemy dostęp do opcji Switch to Analysis. Jej wybranie wyświetla następującą listę obiektów:

W tabeli widzimy podstawowe dane katalogowe takie jak oznaczenie katalogowe, jasność, współrzędne równikowe etc. Największe znaczenie mają odchylenia wyświetlone w kolumnach Individual O-C. Przedstawione są tam osobno błędy w rektascensji oraz deklinacji.

Klikając prawym przyciskiem na dowolnej pozycji z listy uzyskujemy dostęp do opcji:

- Hide/Unhide for Analysis	-	ukrywa gwiazdę wyłączając ją z dopasowań siatki

- Switch for Measuring	-	powrót do trybu zaznaczania gwiazd

- Delete			-	usuwa obiekt z listy

Opcji Hide/Unhide for Analysis warto używać w celu optymalizacji średniego błędu dopasowania siatki współrzędnych. Optymalizacja taka polega na wyłączaniu gwiazd o największych błędach O-C i obserwowaniu zmian średniego błędu. Operacja taka jest efektywna pod warunkiem że przy danym stopniu dopasowania dysponujemy odpowiednią ilością obiektów. Pamiętać trzeba że przy granicznych ilościach (np. przy 7-miu gwiazdach dla 2-ego stopnia) średni błąd zbliża się do 0 co niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.

Zaznaczanie punktów meteoru

Punkty meteoru zaznacza się w nieco podobny sposób jak gwiazdy porównania z tym że w tym wypadku skorzystać należy z trybu pomiaru punktów meteoru. Tryb taki uruchamiamy klikając na Measure  Meteor. Po kliknięciu na początek meteoru pojawi się następujące okno:

Zaznaczamy pierwszy z punktów meteoru i klikamy Accept. W zaznaczonym miejscu pojawi się niebieski znacznik. W tym momencie klikamy na kolejny z punktów i zatwierdzamy w identyczny sposób. Po zatwierdzeniu program przesunie wycinek obrazka podpowiadając kolejny punkt meteoru. Takim sposobem zaznaczamy wszystkie punkty po czym zatwierdzamy całość przyciskiem OK.

W przypadku obrazków video o niewielkiej rozdzielczości zaznaczamy środek odcinka meteoru zaś w przypadku zdjęć dużej rozdzielczości wykonanych z shutterem zaznaczamy miejsca przecięcia. (końce lub początki odcinków). Dla obrazów wykonywanych bez shuttera zaznaczamy kilkanaście dowolnych punktów na śladzie meteoru skupiając szczególną uwagę na punkcie początkowym i końcowym. Takie rozwiązanie bardzo ułatwi późniejszą fotometrię zjawiska w programie IMOgena. Zaznaczanie meteoru można całkowicie pominąć jeżeli tworzymy plik gwiazd porównania przeznaczony do redukcji astrometrycznej pod IMOgeną.

Każdy z punktów meteoru można w krótki sposób opisać. Wystarczy kliknąć na taki punkt prawym klawiszem myszy. W rozwiniętym wówczas menu odnajdziemy opcję Edit Label gdzie wpisać można dowolny tekst. Zauważyć też można pozycję Mark as Maximum pozwalającą zaznaczyć najjaśniejszy punkt meteoru.

Powtarzanie pomiarów

Celem uśrednienia wyników stworzono możliwość wielokrotnego powtarzania pomiarów. W menu Measure odnajdujemy opcje Replay Stars + Meteor lub Replay Meteor. Po uruchomieniu jednej z tych opcji program przedstawia wycinki obrazków z zaznaczonymi wcześniej punktami. Punkty te są ukryte dla użytkownika, zadaniem użytkownika jest ponowne zaznaczenie tej samej gwiazdy lub tego samego punktu meteoru. Po zakończeniu serii powtórzeń współrzędne XY są na nowo ustalane i przyjmują wartości uśrednione.

Jak zaobserwowałem w praktyce warto powtórzyć pomiary przynajmniej 4 do 5 razy.

Zapisywanie wyników

Pomiary zapisujemy przy użyciu opcji Save Session. Wyniki zapisywane są w pliku o rozszerzeniu tworzonym z 3 pierwszych liter nazwy stacji bolidowej (W przypadku sieci PFN będą to na ogół rozszerzenia *.800). Plik taki wygląda następująco:

80001                   2004    8   11  22.  38.  20.  mf110804 110804a

Canon 1.4/50

26   15    0    0    0    0    1

0000000000200000000000000

22.  36.  15. 23.56  1.

0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.

27 Cas   2.39     5642.5   0.004   604300.    -0.01    13.152     1.104

5 Cep   2.44   211834.8   0.022   623508.     0.05    24.841    22.414

33 Cep   4.41   230753.7   0.000   752315.    -0.03    10.236    17.738

32 Cep   3.52   224940.8  -0.011   661202.    -0.13    18.612    14.507

35 Cep   3.21   233920.8  -0.021   773757.     0.15     7.384    17.597

7 Lac   3.77   223117.5   0.014   501657.     0.02    33.572     9.760

50 Cas   3.98    20326.1  -0.010   722517.     0.02     2.409     8.647

SAO 35478 4.88   233001.9   0.001   583256.    -0.01    22.322     6.807

18 And   5.35   233908.4  -0.002   502818.     0.00    27.758     0.899

7 And   4.52   231233.0   0.009   492423.     0.10    31.128     3.647

3 And   4.65   230411.0   0.017   500308.     0.17    31.300     5.106

HD224572  7.10   235900.2   0.071   554517.     0.71    21.913     2.163

12 Cas   5.38     2447.5   0.002   614952.     0.00    15.528     4.224

SAO 53088 6.17   233007.5   0.003   490759.     0.00    29.713     1.200

11 Cas   2.27      910.7   0.068   590859.    -0.18    18.637     3.536

21.924     0.047

22.420     0.193

22.946     0.340

23.498     0.500

24.058     0.671

24.653     0.848

25.276     1.038

25.947     1.232

26.617     1.431

27.312     1.642

28.036     1.853

231006.3       651022.4      18.432    12.288

Star         x1      y1      x2      y2      x3      y3      x4      y4      x5      y5

27 Cas     13.152   1.104  13.152   1.101  13.152   1.107

5 Cep     24.840  22.416  24.843  22.410  24.840  22.416

33 Cep     10.236  17.742  10.236  17.736  10.236  17.736

32 Cep     18.612  14.505  18.612  14.508  18.612  14.508

35 Cep      7.386  17.598   7.386  17.595   7.380  17.598

7 Lac     33.567   9.759  33.570   9.753  33.579   9.768

50 Cas      2.403   8.646   2.415   8.646   2.409   8.649

SAO 35478   22.323   6.807  22.323   6.810  22.320   6.804

18 And     27.753   0.894  27.759   0.900  27.762   0.903

7 And     31.125   3.645  31.128   3.651  31.131   3.645

3 And     31.296   5.103  31.302   5.109  31.302   5.106

HD224572    21.909   2.166  21.918   2.163  21.912   2.160

12 Cas     15.525   4.221  15.528   4.224  15.531   4.227

SAO 53088   29.709   1.197  29.718   1.200  29.712   1.203

11 Cas     18.639   3.543  18.639   3.531  18.633   3.534

Break        x1      y1      x2      y2      x3      y3      x4      y4      x5      y5

1       21.930   0.048  21.927   0.045  21.930   0.051  21.915   0.045  21.918   0.045

2       22.422   0.195  22.419   0.192  22.422   0.195  22.419   0.192  22.416   0.192

3       22.950   0.342  22.950   0.336  22.944   0.339  22.947   0.342  22.941   0.339

4       23.505   0.501  23.496   0.501  23.499   0.501  23.496   0.501  23.496   0.495

5       24.063   0.672  24.057   0.672  24.060   0.672  24.057   0.669  24.054   0.669

6       24.657   0.849  24.657   0.849  24.657   0.849  24.645   0.849  24.651   0.846

7       25.275   1.038  25.278   1.038  25.281   1.044  25.275   1.038  25.272   1.032

8       25.950   1.230  25.950   1.233  25.947   1.236  25.944   1.230  25.944   1.230

9       26.616   1.431  26.616   1.434  26.622   1.434  26.616   1.425  26.613   1.431

10       27.312   1.644  27.315   1.638  27.312   1.647  27.315   1.638  27.306   1.641

11       28.044   1.857  28.038   1.854  28.032   1.851  28.029   1.848  28.038   1.854

Astro Record 3.2

W nagłówku odnajdujemy nazwę stacji bolidowej (w tym wypadku kod 80001). Obok widoczna jest data oraz moment pojawienia się meteoru w formacie yyyy mm dd hh mm ss. Ostatnie dwie pozycje to nazwa obrazka oraz oznaczenie meteoru.

W drugiej linijce zawarty jest opis używanej optyki. Dwie pierwsze wartości trzeciego wiersza określają ilość gwiazd odniesienia oraz sumaryczną ilość gwiazd i punktów meteoru.

Piąty wiersz zawiera moment odniesienia dla ekspozycji (w przypadku długoczasowej fotografii jest to moment odnoszący się do początku lub końca łuku gwiazdowego). Znajdująca się po lewej wartość 23.56 jest w tym wypadku prędkością shuttera.

Poniżej rozpoczyna się tabelaryczna sekcja zawierająca dane gwiazd porównania. Odnajdujemy tam numer katalogowy obiektu, jasność wizualną, katalogowe współrzędne równikowe oraz wyznaczone podczas pomiarów współrzędne XY wyrażone w charakterystycznej dla AstroRecord-a skali.

Sekcja opisująca punkty meteoru wygląda znacznie prościej – zawiera jedynie współrzędne XY zaznaczonych punktów.

Widoczna poniżej listy wszystkich punktów linijka zawiera współrzędne równikowe oraz współrzędne XY środka pola widzenia.

Pozostała część pliku pojawia się tylko w przypadku gdy dokonaliśmy powtórzeń pomiarów i zawiera ich cząstkowe wyniki w postaci dwóch tabel: jednej dla gwiazd, drugiej zaś dla punktów meteoru. Cyfra przy znakach X i Y jest indeksem oznaczającym kolejny numer pomiaru.

Wczytywanie zapisanych plików

Zapisane pliki AstroRecorda można wczytywać celem późniejszej ich edycji. Klikając w menu File na opcję Retrieve Session otwieramy plik AstroRecorda. Na ekranie zostają wyświetlone zaznaczone wcześniej punkty a całość można dowolnie edytować. Jeżeli chcemy wyświetlić dane z pliku na tle dowolnego obrazka to otwarcie pliku poprzedzamy kliknięciem opcji Open Image File.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W manualu pominięto kilka kwestii nieistotnych z punktu widzenia sieci PFN. Zainteresowanych odsyłam do oryginalnego pliku help dołączonego do programu AstroRecord.